**BITACORA DE CONTROL DE RECAMBIOS DE CONSUMIBLES MINIPLANTAS DE AGUA PARA USO EN MAQUINAS DE HEMODIÁLISIS AÑO 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CONSUMIBLE** | **TIEMPO DE RECAMBIO (DÍAS)** | **MESES** | | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| **1** | PARTICULAS | 30 | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** |
| **2** | SUAVIZADOR | 90 | **X** | **X** | **14** | **X** | **X** | **14** | **X** | **X** | **14** | **X** |
| **3** | CARBÓN | 90 | **X** | **X** | **14** | **X** | **X** | **14** | **X** | **X** | **14** | **X** |
| **4** | M.OSMOSIS(FEB) | 365 | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |

**BITACORA DE CONTROL DE RECAMBIOS DE CONSUMIBLES MINIPLANTAS DE AGUA PARA USO EN MAQUINAS DE HEMODIÁLISIS AÑO 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CONSUMIBLE** | **TIEMPO DE RECAMBIO (DÍAS)** | **MESES** | | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| **1** | PARTICULAS | 30 | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** |
| **2** | SUAVIZADOR | 90 | **X** | **X** | **14** | **X** | **X** | **14** | **X** | **X** | **14** | **X** |
| **3** | CARBÓN | 90 | **X** | **X** | **14** | **X** | **X** | **14** | **X** | **X** | **14** | **X** |
| **4** | M. OSMOSIS | 365 | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |